Российская Федерация

Ростовской области

Сальского района

АДМИНИСТРАЦИЯ   МАНЫЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.03.2024г.                                                                                                     №42

п. Степной Курган

О проведении весеннего осмотра

зданий в 2024 году.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», целях освидетельствования технического состояния зданий и сооружений по истечении осенне–зимнего периода 2023-2024 годов:

1. Создать комиссию по весеннему осмотру зданий до 01 апреля 2024 года (приложение №1).

2. Провести весенний осмотр зданий и сооружений в срок до 05 апреля 2024 года согласно плану (приложение №2).

3. Подготовить акты весеннего осмотра зданий (приложение №3) в срок до 09 апреля 2024 года.

4. На основании осмотра зданий подготовить перечень мероприятий по подготовке зданий и сооружений к осенне-зимнему 2024-2025 годов в срок до 15 апреля 2023 года.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Манычского сельского поселения Буйленко О.И.

Глава Администрации

Манычского сельского поселения                                                       Г.П. Бавина

Подготовил:

специалист Буйленко О.И.

Приложение №1

- к распоряжению Администрации

- Манычского сельского поселения

- от 18.03.2024г. №42

Состав комиссии по весеннему осмотру зданий

Председатель комиссии:

специалист по муниципальному хозяйству                         -        Буйленко О.И.

Члены комиссии:

инспектор                                                                                          - Митяева С.А.

инспектор                                                                                - Шарифьянова Н.П.

председатель Собрания депутатов – глава

Манычского сельского поселения                                      - Подскребалина С.В.

- Приложение №2

- к распоряжению Администрации

- Манычского сельского поселения

- от 18.03.2024г. №42

- План

- проведения  весеннего осмотра

- При проведении весеннего осмотра уточняются объемы работ по текущему ремонту зданий и сооружений, выполняемые в летний период, и выявляются объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план следующего года и в перспективный план ремонтных работ (на 3-5 лет).

- При весеннем техническом осмотре необходимо:

- тщательно проверить несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений и принять меры по устранению всякого рода отверстий, щелей и зазоров, разрывов и повреждений от стоков талых и технологических вод, трещин большого раскрытия и сквозного характера (особенно в карнизных, балконных и козырьковых конструкциях), заметных на глаз прогибов и других деформаций и повреждений, угрожающих безопасности людей;

- проверить подготовленность покрытий зданий и сооружений к летней эксплуатации; состояние конструкций примыканий кровель к вертикальным стенам, трубам и другим выступающим конструкциям, а так же состояние кровель на скатах, коньках и свесах; проходимость для ливневых вод внутренних водосточных стояков, приемных воронок; исправность и устойчивость конструкций молниеприемников, наружных  конструкций водостоков; установить дефектные места, требующие длительного наблюдения;

- проверить исправность механизмов и открывающихся элементов окон, фонарей, ворот, дверей и других устройств;

- проверить состояние и принять меры к приведению в порядок отмосток и  ливнеприемников, а также вертикальной планировки территории, примыкающей к зданиям и сооружениями;

- проверить состояние внутренних трубопроводов отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, газоснабжения, канализации, их антикоррозийного покрытия, крепления к стенам, состояние кранов, вентилей, задвижек;

- проверить состояние подвалов на предмет попадания наружных вод, состояние стен и вентиляции подвалов.

- Приложение №3

- к распоряжению Администрации

- Манычского сельского поселения

- от 18.03.2024г. №42

- АКТ

- весеннего осмотра жилого дома (социального объекта)

«___» __________ 20___ г. Дом № __ строение (корпус)_____________________(наименование социального объекта) по________________________________ул. (пер.) участка________________________________№_______________________ района, города Общие сведения по строению 1. Год постройки____________________________________________________________ 2. Материал стен____________________________________________________________ 3. Число этажей_____________________________________________________________ 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал___________________________ 5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)___________________________________ 6. Количество подъездов_____________________________________________________ 7.Количество квартир____________ ___________________________________________ 8.Общая площадь (кв.м)______________________________________________________ 9.Количество лифтов________________________________________________________ 10.Количество мусоропроводов_______________________________________________ 11.Оборудовано системами противопожарной автоматики (ППА) и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)_______________________________________ 12.Оборудовано переговорно-запирающими устройствами (ПЗУ)______________________ 13.Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)__________________________________________________________________ Результаты осмотра здания Комиссия в составе: председателя__________________________________________________________________ инженера_____________________________________________________________________ членов мастера________________________________________________________________________ техника ПТО__________________________________________________________________ произвела осмотр вышеуказанного здания. Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания № п/п; Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства; Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта; Решение о принятии мер. 1; 2; 3; 4. ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 1.; Фундамент ленточный б/блоки. 2.; Хозяйственные сараи. 3.; Окна, вентиляционные отверстия. 4.; Двери металлические Запорные устройства. 5.; Транзитные инженерные сети. 6.; Розлив центрального отопления Розлив холодного водоснабжения Канализация Электрощитовая. 7.; Влажность, затоплено. 8.; Элеваторный узел. 9.; Ввод инженерных сетей через фундамент. 10.; Входа в подвал, запоры. 11.; Электропроводка, светильники. 12.; Переключение внутреннего водостока в канализацию. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОДВАЛ. 1.; Фундамент ленточный, блоки, свайный. 2.; Двери металлические, деревянные, запоры. 3.; Окна, вентиляционные отверстия. 4.; Транзитные инженерные сети. 5.; Розлив центрального отопления Розлив холодного водоснабжения Канализация Электрощитовая. 6.; Влажность Затоплённость. 7.; Элеваторный узел. 8.; Инженерные вводы через фундамент. 9.; Переключение ливнёвки в канализацию. СТЕНЫ. 1.; Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные, крупноразмерные блоки. 2.; Промерзание через межпанельные швы, стены сырые, кв. №. 3.; Лоджии, балконы Ограждение. 4.; Построенные балконы, погреба. 5.; Кирпичные пилоны. 6.; Штукатурка. 7.; Покраска, побелка. 8.; Стянуты стены металлическими обоймами. 9.; Трещины в стенах, пилонах. 10.; Навесы, входы в подъезд. 11.; Стены машинных отделений. 12.; Карнизы, парапеты. 13.; Отмостка. 14.; Цоколь. 15.; Вытяжная вентиляция. ПЕРЕКРЫТИЕ. 1.; Железобетонные пустотные, ребристые, сплошные, монолитные железобетонные, из кирпичных сводов, по стальным балкам, деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные. 2.; Выполнено усиление, какое. ПЕРЕГОРОДКИ. 1.; Железобетонные, панельные, кирпичные, деревянные, гипсобетонные. ЛЕСТНИЦЫ. 1.; Железобетонные марши, по стальным косоурам, наборные ступени, деревянные, металлические, ограждение. КРЫШИ-КРОВЛИ. 1.; Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выходы, покрытие из рубероида, рубемаста, залитые мастикой, над машинным отделением, вентканалы, испарители,вентиляционные отверстия, слуховые окна чердака, над лоджиями, балконами, кровля. ПОЛЫ. 1.; Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум. ОКНА, ДВЕРИ. 1.; В квартирах, на лестничных клетках, в технических подвалах. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ. 1.; Покраска, побелка, двери входа, двери на чердак. МАЛЫЕ ФОРМЫ. 1.; Качели, горки, бельевые стойки. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. 1.; Подъездные дороги, подходы к подъездам, тротуары, деревья, кустарники. Выводы и предложения комиссии: Подписи: Председатель комиссии:__________________ Члены комиссии:________________________ ________________________ ________________________ ________________________